Habilitation Electrique BS

DESCRIPTION

Cette formation a pour but de sensibiliser les participants aux dangers du courant électrique, faire connaître les dangers de l’électricité pour être capable de mettre en œuvre les méthodes et procédures permettant d’effectuer des opérations d’ordre non électrique à proximité d’installations électriques sous tension dans les meilleures conditions de sécurité

Code CPF : non éligible depuis le 01/01/2022

OBJECTIFS

- Connaître la réglementation en rapport avec l'électricité et les risques présentés par les installations

- Connaître les dispositions de la norme NFC 18-510 homologuée le 21 Décembre 2011

- Obtenir une attestation de formation permettant à l'employeur de délivrer un titre d'habilitation électrique en rapport avec ses missions

PUBLIC

Personnel amené à exécuter en sécurité des opérations simples, des interventions de remplacement de raccordement simples, des manœuvres sur des ouvrages électriques

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte à certaines formes de handicap : contactez-nous pour plus d'information.

PROGRAMME

- BS : réalise des interventions de remplacement et de raccordement hors tension (remplacement à l’identique de fusibles, de lampes, d’accessoires d’éclairage, de prises de courant, d’interrupteurs). Raccordement d’éléments de matériel sur un circuit en attente. Réarmement d’un dispositif de protection.

L’indice peut être complété par la lettre « V » indiquant que le titulaire peut travailler au voisinage des installations sous tension non protégées

- Rappels des notions de base sur l’électricité : Notions élémentaires

- Les habilitations électriques : Point succinct sur les dispositions de la nouvelle norme NFC 18-510

- Technologie électrique : Schémas de liaison à la terre

- Le risque électrique : Les causes d’accidents d’origine électrique

- La prévention du risque électrique : Comment se protéger des contacts directs et indirects

- Les prescriptions de la sécurité électrique : Généralités et nécessité d’une habilitation

- Travaux hors tension

- Travaux au voisinage d’installations sous tension

- Les manœuvres, mesurages, essais et vérifications

- Les opérations particulières à certains ouvrages

- Exercices pratiques et/ou de simulation

- Validation

- Evaluation des acquis

PRÉREQUIS

Aucun

CONDITIONS D'ADMISSION

- Pièce d'identité

DURÉE ET ORGANISATION

2 jours - 14 heures

TEXTES DE RÉFÉRENCE

* L’article R4544-10 du Code du Travail, précise que « l'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. » * Norme NF C 18-510 homologuée le 21 décembre 2011 et mise en application le 21 janvier 2012 : « Opérations sur les ouvrages et installations électriques dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique ». « L’habilitation électrique est désormais une exigence réglementaire pour tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leurs voisinages. Elle nécessite une formation préalable. » INRS ED 6127 juillet 2012. Attention : les titres délivrés sous l’ancienne prescription UTE 18-510 étaient valables jusqu’au 1er juillet 2015.

EFFECTIFS

1 - 15 personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Utilisation d’un vidéo projecteur pour projeter un PowerPoint

- Réalisation des manœuvres de sécurité sur une installation électrique existante et/ou de formation

- Utilisation de la méthode participative en faisant appel aux connaissances des stagiaires.

- Supports individuels remis aux participants.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Test QCM

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Formateur disposant d'une formation initiale en électricité et doté d'une expérience significative

RECYCLAGE

Recyclage triennal

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

Agent de prévention et de sécurité, technicien.

CALENDRIER

Toutes les sessions

TARIFS

- Prix individuel : 320 € H.T.

- Prix entreprise : 320 € H.T.

- Prix de groupe : 1920 € H.T.

- Prix parcours : Sur demande

RESPONSABLE(S)

Melome